進入密閉空間「許可工作證」

(1) 工作場地                  ： 
(2) 工作內容                  ： 
                               _____________________________________________________________________
(3) 承建商 / 東主              ：________          中國水利電力對外有限公司                                      
(4) 進入密閉空間工人(指定核准工人):
	
	姓名
	CW證編號
	DCW 證編號
	簽名

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


候命人員(指定核准工人):
	
	姓名
	CW證編號
	DCW 證編號
	簽名

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


(5) 進入密閉空間的日期及時間  ：________/_______/ 2023__________________/______________________________
(6) 可安全逗留的日期和時間至  ：________/_______/ 2023__________________/______________________________
(7) 4合1試氣機型號、序號及到期日： 型號:_______________序號：_____________________到期日：______________
                                型號:_______________序號：_____________________到期日：_____________
包括工作內容                                     圈出相關的危害                             _         
1.                                           1. 缺氧、毒氣、水淹泥淹、爆炸性氣體、體溫上升 或其他                                              

2.                                           2. 缺氧、毒氣、水淹泥淹、爆炸性氣體、體溫上升 或其他   

3.                                           3. 缺氧、毒氣、水淹泥淹、爆炸性氣體、體溫上升 或其他   

其它可預見 ／ 已識別的危害：                                                                        
1.                                                                                                 

2.                                                                                                 

3.                                                                                               
隔離清單：

	( 以下全部不適用
	簽署
	時間

	( 在密閉空間內日常運作已經停止
	
	

	( 所有出水及入水位都已被隔離或封閉
	
	

	( 所有動力已被隔離 ( 電氣 / 機動 / 油壓 / 其它 )
	
	

	( 所有熱源已被隔離
	
	

	( 隔離其它有危險性的來源 ( 請列出 )
	
	


清潔及清洗：

	( 以下全部不適用
	簽署
	時間

	( 清洗及清潔 ( 方法：                          )
	
	

	( 視察及檢查
	
	


大氣測試：
	試氣錶編號:
	

	試氣錶有效期至:
	

	試氣錶校正證書編號:
	


	豎井位置
	時間
	氧氣%

(19.5-23%)
	一氧化碳

(<25ppm)
	硫化氫

(<10ppm)
	可燃氣體%

(<25%)

	高位

(近井口  米)
	
	
	
	
	

	中位

(井下    米)
	
	
	
	
	

	低位

(井下    米)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	低位

(井下    米)
	
	
	
	
	

	中位

(井下    米
	
	
	
	
	

	高位

(近井口  米)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


註：如延長工作時間須重新填寫試氣記錄
是否有以下情況存在 (須獨立評估)：

	
	簽署
	時間

	降雨( 是 / 否 )
	
	

	熱帶氣旋警報 ( 是 / 否 )
	
	

	黃/紅/黑暴雨警報 ( 是 / 否 )
	
	

	雷暴警報 ( 是 / 否 )
	
	

	新界北洪水預告 ( 是 / 否 )
	
	

	山泥傾瀉警報 ( 是 / 否 )
	
	


須確認以下特定範圍對密閉空間工作的影響 (須獨立評估)：

	( 以下全部不適用
	簽署
	時間

	( 鄰近排水系統
	
	

	( 鄰近排污系統
	
	

	( 鄰近水廠設備 ( 已知會水廠負責人及關掉閘制 )
	
	


防火措施：

	
	簽署
	時間

	( 提供滅火筒
	
	

	( 其他防火措施
	
	


個人安全防護及拯救設備：

	
	簽署
	時間

	( 機械通風(吹風及抽風)
	( 防水照明系統
	
	

	( 衣物、頭、手、腳部防護
	( 眼晴 / 聽覺保護
	
	

	( 防護屏障
	( 每人一個視聽警報器
	
	

	( 穿上全身式安全帶連獨立救生繩
	( 急救箱
	
	

	( 三腳架/吊機待命
	( 4合1試氣機連證書
	
	

	( 擔架床/吊床
	( 復甦器
	
	

	( 工人其中一人身上有4合1試氣機(井外有證書)
	
	

	( 2套備用壓縮空氣樽及呼吸器具
	
	

	( CCTV實時監察 及 進入前 / 後拍照記錄 
	
	

	( 其它 
	
	


其他安全預防措施：
工人與候命人員之聯絡 ( 設備和方法 )：

井口外必須指派候命人員，每1-2分鐘使用對講機或直接與裡面工人聯絡，及需要時召喚緊急救援人員。                                                                                      
疏散撤出程序：

根據已張貼於工地的緊急處理程序 或 如發現危險情況，除即通知地盤安全主任黎永深 (手電: 9608 0886) 及 緊急事故協調員 梁榮傑 Hughes (手電: 9189 1531) 及 地盤授權人士周耀焯 (手電: 6121 9777)
連續性 / 定期性監察 ( 設備和方法 ) 如不適用請刪除
___4合1試氣表                                                                                    
備註：
必須張貼風險評估(如有需要更新)、緊急事故聯絡人及外間救援機構電話的資料於當眼處，並加強救援資源的安排如急救員在附近。                                                 _________________              
***因應現場環境變化需要進行查核程序***
	豎井位置
	時間
	氧氣%

(19.5-23%)
	一氧化碳

(<25ppm)
	硫化氫

(<10ppm)
	可燃氣體%

(<25%)

	高位

(近井口  米)
	
	
	
	
	

	中位

(井下    米)
	
	
	
	
	

	低位

(井下    米)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	低位

(井下    米)
	
	
	
	
	

	中位

(井下    米
	
	
	
	
	

	高位

(近井口  米)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	獨立檢查人士
	姓名
	職位
	時間
	現場情況
	簽署

	1次
	
	
	:
	( 滿意  /  ( 需要暫停
	

	2次
	
	
	:
	( 滿意  /  ( 需要暫停
	

	3次
	
	
	:
	( 滿意  /  ( 需要暫停
	

	4次
	
	
	
	( 滿意  /  ( 需要暫停
	


授權證明書：
( 由地盤代表/地盤監督/安全主任/工程師填寫 )
本人證明以上情況已根據風險評估報告向指定核准工人簡介已識別的風險、必要的安全措施以及緊急程序。
本人證明如下：-
(1) ( 進入該密閉空間不須使用呼吸器具
( 進入該密閉空間，必須配戴認可呼吸器具
(2) ( 須要連續性試氣監察
( 須要定期性試氣監察(每隔_______小時/分鐘)
( 在工作進行中環境並不會有可預見的改變，所以不須要試氣監察
(3) ( 進入該密閉空間應採取以下的安全預防措施：

_______________________________________________________________________________________________________
(4) 此工作證有效日期和時間至：________________________________________________________________________
(5) 所有工人都是有效核准工人(DCW&CW)
其它備註及限制：

如涉及地底喉管工作，任何進入該密閉空間或在其逗留的人必須妥當地配戴認可呼吸器具及全身式安全帶。_______________________________________________________________________________________________________
	審批人(地盤代表/地盤監督/安全主任/工程師)
	DCP & CP (由指定合資格人士核實)

	
	

	簽署

：______________________________             
	簽署  
：______________________________

	職位及姓名：______________________________               
	職位及姓名：______________________________

	
	DCP&CP編號：____________________________

	日期和時間：______________________________      
	日期和時間：______________________________


簽收工作證：                                         簽署      ：_____________________________
( 由工地負責人/地盤監督/工程師/PIC填寫 )                  職位及姓名：_____________________________
本人已閱讀及明白此工作證內容並會根據證內指示工作。      日期及時間：______________________________  
	獨立檢查人士
	姓名
	職位
	時間
	現場情況
	簽署

	1次
	
	
	:
	( 滿意  /  ( 需要暫停
	

	2次
	
	
	:
	( 滿意  /  ( 需要暫停
	

	3次
	
	
	:
	( 滿意  /  ( 需要暫停
	

	4次
	
	
	
	( 滿意  /  ( 需要暫停
	


要求延長工作證有效時間：
( 由工地負責人PIC填寫 )
在時間限制內未能完成工作，要求延長工作時間。
簽署　　　：______________________________
職位及姓名：______________________________
日期和時間：______________________________

延長工作證期限：
( 審批人由地盤代表/地盤監督/安全主任/工程師填寫 )
本人已重新評估上述密閉空間和檢驗試氣，並證實此工作證可延期至同日 _______________:__________________，
並須遵照以下：
(1) 進一步的安全預防措施：

___________________________________________________________________________________________________備註及限制：

___________________________________________________________________________________________________
審批人 (地盤代表/地盤監督/安全主任/工程師)         簽署　　　：______________________________
職位及姓名：______________________________
日期和時間：______________________________

完成工作：
( 由工地負責人PIC填寫 )
工作已經完成，所有被指派人士、物料和設備已搬離現場。
 簽署　　　：______________________________
職位及姓名：______________________________工人離開日期和時間：______________________________
註銷工作證：
( 由地盤代表/地盤監督/安全主任/工程師填寫 )
(1) 此許可工作證已被註銷；及
(2) 如要繼續工作，須申領新許可工作證。

審批人 (地盤代表/地盤監督/安全主任/工程師)         簽署　　　：______________________________
職位及姓名：______________________________
日期和時間：_______________________________
4

